План работ по текущему ремонту в многоквартирном доме №1 по ул. Главная

Работы по текущему  ремонту с 01.01.2012 по 31.12.2012:

| № | Виды работ, (укрупнено) | Объемы производства |
| --- | --- | --- |
| п.п. |  | Сроки (график) вып-ния | Изме- | Кол-во | Стоимость работ с материалом в руб. |
|  |  |  | ритель |  |  |
|  |  |  |  |  | на | всего |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |
| Общестроительные работы |
| 1 | Покраска забора , бордюров | 2 | М.п | 1500 | 50 | 75000,0 |
| 2 | Общестроительные работы: ремонт дверных проемов , смена дверных ручек , стекол и т. п. | по требо-ванию |  |  |  | 20000,0 |
| 3 | Замена стекол в дверях окнах МОП | По мере необходимости |  |  |  | 40000,0 |
| Внутренние санитарно-технические работы |  |
| Центральное отопление |  |
| 4 | Гидропневматическая промывка системы ЦО и опрессовка | 2квартал | м.п. | 12175 | 18,00 | 219150,0 |
| 5 | Ремонт элеваторных узлов | 2квартал | шт | 5 | 5000,0 | 25000,0 |
| 6 | Замена 3-х ходовых кранов | 2 квартал | шт | 40 | 339,3 | 13572,0 |
| 7 | Замена манометров | 2 квартал | шт | 40 | 400 | 16000,0 |
| 8 | Замена спускных кранов | 2 квартал | шт | 15 | 456,7 | 6850,5 |
| 9 | Замена и ревизия запорной арматуры Ду- 15-20 мм | 2 квартал | шт | 4 | 416,7 | 1666,8 |
| 10 | промывка грязевиков с демонтажем и монтажем на системе ЦО в подвале | 2 квартал | шт | 1 | 1658,2 | 1658,2 |
| 11 | Замена термостатических клапанов | По мере необходимости | шт | 10 | 900 | 9000,0 |
| Водоснабжение |  |
| 12 | смена сгонов Ду-15-40 | 3-4квартал | шт | 8 | 190,5 | 1524,0 |
| 13 | Прочистка грязевиков | 3 квартал | шт | 3 | 1658 | 4974,0 |
| 14 | Замена запорной арматуры | По мере необходимости | шт | 20 | 325 | 6500,0 |
| Канализация |  |
| 15 | Замена канализационных труб ПВХ Ду-100 мм, с фасонными частями | по требо-ванию | м.п. | 2,5 | 933,5 | 2333,6 |
| 16 | Прочистка внутренней канализационной сети | по требо-ванию | м.п. | 45 | 227,4 | 10233,0 |
| Электротехнических работы |  |
| 17 | Ремонтные работы по электрике в т.ч. техническое обслуживание ВРУ дома. Замена ламп | по требо-ванию |  |  |  | 109888,8 |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 18 | Посадка деревьев, кустарников, газонов | 2-3квартал |  |  |  | 80000,0 |
| 19 | Подстрижка, подрезка кустарников, деревьев, газонов | 2-3 квартал |  |  |  | 75330,0 |
| Итого | 693680,9 |